## Indledning
VERSION 3.0 02 OKT 2017

## Leverancespecifikation
[5 empty] | Dikon Leverancespecifikation for Bygningsmodeller baseret på CCS infomationsniveauer | [7 empty] | Active-
|  |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | [6 empty] | Dikon-version: | 3.0 | Inactive
|  |  |  | K02 - Landskabsarkikt (Land) | [6 empty] | Dato: | 2017-10-02
|  | Projektnavn |  | K07 - Elinstallationer (El) | [8 empty] | Tilvalgt
|  | Projekt ID |  | K08 - VVS (Mech) | [8 empty] | Fravalgt
|  | Dokumentnavn |  | K08 - Ventilation (Vent) | [8 empty] | -
|  | Udgivelsesdato |  | K09 - Konstruktioner (Str)
|  | Revisionsnummer |  | ENT - Entreprenør (Contr)
Revisionsdato
Active / Inactive | Sortering / Sorting | Kategori Category | Fagområde Discipline | Bygningsdel | Building part | DiKon Bygningsdels- specifikationer (DiKon Building Part Specification) | Dispositions- forslag Outline proposal | Projektforslag Project proposal Forprojekt Preliminary project | Hoved- projekt Main project | Udførelse Excecution | Kommentar Comment | Præcisering af modelleringsomfang Clarification of modelling scope
[7 empty] | Geometri / egenskaber | Geometri / egenskaber | Geometri / egenskaber | Geometri / egenskaber
[7 empty] | Klassifikation | Klassifikation | Klassifikation | Klassifikation
[7 empty] | Tilvalgt | Tilvalgt | Tilvalgt | Tilvalgt
[7 empty] | Mængdefor- tegnelse | Mængdefor- tegnelse | Mængdefor- tegnelse | Mængdefor- tegnelse
[7 empty] | Tilvalgt | Tilvalgt | Tilvalgt | Tilvalgt
Active- | K01,ENT | Rum (Spaces)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Rum | Room | Rum | 3 | 4 | 5
Active-
Inactive
Active- | K01,ENT | Areal (Areas)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Arealer | Areas | Arealer | 3 | 4 | 5
Inactive
Inactive
Active- | K09,ENT | Fundamenter (Foundations)
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Punktfundamenter | Point foundations | Fundament |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Stribefundamenter | Strip foundations | Fundament |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Pladefundamenter | Plate foundations | Fundament |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Terrændæk | Ground floor slabs | Betondæk |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Grovbeton | Mass concrete foundations | Fundament |  | 4 | 4*/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Jordankre | Soil anchors |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Spunsvægge | Sheet piling |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Støttemure, beton, pladsstøbt | Retaining walls, concrete, in situ | Betonvæg |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Støttemure, beton, præfab | Retaining walls, concrete, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Gruber og sumpe, præfab | Pits, sumps, prefab |  |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Gruber og sumpe, pladsstøbt | Pits, sumps, in situ |  |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Tunnelelementer, beton, præfab | Tunnel precast elements |  |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Pælehoveder, beton | Pile heads, concrete |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Pæle, boret, beton | Piles, bored, concrete |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Pæle, rammet, beton | Piles, drived, concrete |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Pæle, rammet, stål | Piles, drived, steel |  |  | 4 | 4**/4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Punktfundamenter, præfab | Point foundations, prefab | Fundament |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Punktfundamenter, pladsstøbt | Point foundations, in situ | Fundament |  | 4 | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Isolering på fundamenter | Insulation on foundations |  |  |  | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i fundamenter, præfab | Corrug. pipes found. prefab | Fundament |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korr. rør i fundament, pladsst. | Reinf. in corrug. pipes found. Prefab | Fundament |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i fundamenter, pladsst. | Corrug. pipes found. in situ | Fundament |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korr. Rør i fundament, pladsst. | Reinf. in corrug. pipes found. in situ | Fundament |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, fundamenter, præfab | 3D reinfor. found., prefab. | Fundament |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, fundamenter, pladsst. | 3D reinfor. found., in situ | Fundament |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Active- | K01,K09,ENT | Vægge (Walls)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Bærende vægge | Load bearing walls | Væg | 3
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Lette vægge | Partition walls | Væg | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, præfab | Concrete walls, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, pladsstøbt | Concrete walls, in situ | Betonvæg |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Murede vægge | Masonry |  |  | 4 | 5****
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Filigranvægge | Filigran walls | Betondæk |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Letbetonvægge, præfab | Light weight concrete, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Letbetonvægge, pladsfabrikeret | Light weight concrete, in situ | Betonvæg |  | 4 | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, sandwich, præfab | Concrete walls, sandwich, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, forplade, præfab | Concrete walls, front plate, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, præfab, A113, 3L | Concrete walls prefab, A113, 3L | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, præfab, A113, 3R | Concrete walls prefab, A113, 3R | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, præfab, A113, 4L | Concrete walls prefab, A113, 4L | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonvægge, præfab, A113, 4R | Concrete walls prefab, A113, 4R | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Skaktelementer, beton, præfab | Shaft elements, concrete, prefab | Betonvæg |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Dilatationsfuger i vægge | Expansion joints, walls | Betonvæg |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i prefab vægge | Corrugated pipes, prefab walls | Betonvæg |  | 4 | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korru. rør i prefab vægge | Reinf. in. corrug. pipe in prefab walls | Betonvæg |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i pladsst. vægge | Corrugated pipes, in situ walls | Betonvæg |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korru. rør i pladsst. vægge | Reinf. in. corrug. pipe in in situ walls | Betonvæg |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Understøbninger under vægge | Grout under walls | Betonvæg |  | 4 | 4*
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Indstøbningsdele i vægge, præfab | Embeds in walls, prefab | Betonvæg |  | 4 | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Indstøbningsdele i vægge, pladsst. | Embeds in walls, in situ | Betonvæg |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonvægge, præfab | 3D reinfor. in prefab con. walls | Betonvæg |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonvægge, pladsst. | 3D reinfor. in in situ con. walls | Betonvæg |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Isolering på vægge i terræn | Insulation on walls (terrain) |  |  |  | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Active- | K01,K09,ENT | Bjælker (Beams)
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Bjælker | Framings | Betonbjælker/Stålbjælker | 3
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, præfab | Prefab. Beams | Betonbjælke |  | 4*** | 5***
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, pladsstøbt | In situ beams | Betonbjælke |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Stålbjælker | Steel beams | Stålbjælke |  | 4 | 5*****
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Kompositbjælker, stål-beton | Composite beams |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Træbjælker | Timber beams |  |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Murværksbjælker | Masonry beams |  |  | 4 | 5****
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, præfab A113, 3L | Concr. beams, prefab A113, 3L | Betonbjælke |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, præfab A113, 3R | Concr. beams, prefab A113, 3R | Betonbjælke |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, præfab A113, 4L | Concr. beams, prefab A113, 4L | Betonbjælke |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonbjælker, præfab A113, 4R | Concr. beams, prefab A113, 4R | Betonbjælke |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af betonbjælker | Fire protection, concrete beams |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af stålbjælker | Fire protection, steel beams |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af kompositbjælker | Fire protection, composite beams |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonbjælker, præfab | 3D reinfor. con. beams, pref. | Betonbjælke |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonbjælker, pladsst. | 3D reinfor. con. beams, in situ. | Betonbjælke |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Active- | K01,K09,ENT | Søjler (Columns)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Søjler | Columns | Betonsøjler/Stålsøjler | 3
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, præfab | Prefab. columns | Betonsøjle |  | 4*** | 5***
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, pladsstøbt | Insitu columns | Betonsøjle |  | 4 | 5
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Stålsøjler | Steel column | Stålsøjle |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Kompositsøjler, stål-beton | Composite columns | Stålsøjle |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Træsøjler | Timber columns |  |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, præfab A113, 3L | Concr. columns, prefab A113, 3L | Betonsøjle |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, præfab A113, 3R | Concr. columns, prefab A113, 3R | Betonsøjle |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, præfab A113, 4L | Concr. columns, prefab A113, 4L | Betonsøjle |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonsøjler, præfab A113, 4R | Concr. columns, prefab A113, 4R | Betonsøjle |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i præfab søjler | Corrugated pipes, prefab columns |  |  | 4 | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korru. rør i præfab. søjl. | Reinf. in. corr. pipe in prefab col. |  |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Korrugerede rør i pladsst. søjler | Corrugated pipes, in situ columns |  |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Armering i korru. rør i pladsst. søjl. | Reinf. in. corr. pipe in in situ col. |  |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Understøbninger under prefab søjler | Grout under prefab columns |  |  | 4 | 4*
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af betonsøjler | Fire protection of concrete columns |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af stålsøjler | Fire protection of steel columns |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Brandisolering af kompositsøjler | Fire protect. of composite columns |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonsøjler, præfab | 3D reinfor. con. columns, pref. | Betonsøjle |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonsøjler, pladsst. | 3D reinfor. con. columns, in situ | Betonsøjle |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Active- | K01,K09,ENT | Dæk, ramper og altaner (Slabs, slopes and balconies)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Etageadskillelser | Slab | Etageadskillelse | 3
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Huldæk, beton, præfab | Prefab. concrete hollow slabs | Betondæk |  | 4*** | 5***
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betondæk, pladsstøbt | In situ slabs | Betondæk |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Filigrandæk | Filigran slabs | Betondæk |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Huldæk, betonkonstruktion, A113 3L | Hollow core slabs, A113 3L | Betondæk |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Huldæk, betonkonstruktion, A113 4L | Hollow core slabs, A113 4L | Betondæk |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Huldæk, betonkonstruktion, A113 5 | Hollow core slabs, A113 5 | Betondæk |  | 4*** | 4***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Huldæk, udvekslingsbjælker A113 5 | Hollow core, exch. beams, A113 5 |  |  | 4*** | 4***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | TT-dæk, beton | TT prefab concrete slabs |  |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Overbeton/afretning | Top layers |  |  | 4 | 4*
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Dilatationsfuger i dæk | Expansion joints in slabs |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betondæk, pladsst. | 3D reinfor. con. slabs, in situ |  |  |  | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Ramper | Slopes | Trapper, ramper værn | 3
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonramper, præfab | Concrete ramps, prefab | Betondæk |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonramper, pladsstøbt | Concrete, ramps, in situ | Betondæk |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonramper, præfab | 3D reinfor. con. ramps, pref. | Betondæk |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonramper, pladsst. | 3D reinfor. con. ramps, in situ | Betondæk |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonramper, isolering | Concrete ramps, insulation |  |  |  | 4
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Altaner | Balcony | Trapper, ramper, værn | 3
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonaltaner, præfab | Concrete, balconies, prefab | Betondæk |  | 4*** | 5***
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betonaltaner, pladsstøbt | Concrete, balconies, in situ | Betondæk |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonramper, præfab | 3D reinfor. con. ramps, pref. | Betondæk |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, betonramper, pladsst. | 3D reinfor. con. ramps, in situ | Betondæk |  |  | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Stålplader, massiv | Steel plates, solid |  |  | 4 | 5******
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Dørkplader, stål | Checker plates, steel |  |  | 4 | 5******
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Gitterriste, stål | Gratings, steel |  |  | 4 | 5******
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Trapezplader, stål | Trapezoid plates, steel |  |  | 4 | 5******
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Træplader | Timber plates |  |  | 4 | 5
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Active- | K01,ENT | Tage (Roofs)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Tag | Roof | Tag | 3 | 4 | 5
Inactive
Inactive
Inactive
Active- | K01,K09,ENT | Trapper og værn (Stairs and hand railing)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Ståltrapper | Steel stairs | Trapper, ramper, værn | 3 | 4 | 4
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Betontrapper, præfab | Concrete, stairs, prefab | Trapper, ramper, værn | 3 | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betontrapper, præfab | Concrete stairs, prefab | Betonbjælke
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Betontrapper, pladsstøbt | Concrete, stairs, in situ | Trapper, ramper, værn | 3
Active- |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Betontrapper, pladsstøbt | Concrete, stairs, in situ | Betonbjælke |  | 4 | 5
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | 3D-armering, stairs, pladsst. | 3D reinfor. con. stairs, in situ | Betonbjælke |  |  | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Værn | Hand railing | Trapper, ramper, værn | 3 | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Værn | Hand railings | Trapper, ramper, værn
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Faste stiger og lejdere, stål | Fixed stairs and escape stairs, steel | Trapper, ramper, værn |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Faste stiger og lejdere, stål | Fixed stairs and escape stairs, steel | Trapper, ramper, værn
Active- | K01,ENT | Komplettering (Completion)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Døre | Doors | Dør | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Porte | Gate | Dør | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Vinduer | Windows | Vindue | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Ovenlys | Toplight | Vindue | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Gulve | Flooring | Etageadskillelse |  | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Lofter | Ceilings | Etageadskillelse |  | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Altaner | Balconies | Trapper, Ramper, Værn | 3
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Installations- og elevatorskakte | Service shafts and lift shafts |  | 3 | 4
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Værn | Railing | Trapper, Ramper, Værn | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Kviste | Dormer | Tag | 3 | 4 | 5
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Inddækninger | Flashing |  |  |  | 5
Active- | K01,ENT | Overflader (Surfaces)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Udvendige og indvendige vægoverflader | Exterior and interior wall surfaces | Væg |  |  | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Dæk- og gulvoverflader | Slap and floor surfaces | Etageadskillelse |  |  | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Lofter, overflader | Ceiling, surface | Etageadskillelse |  |  | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Tage, overflader | Roof, surface | Tag |  |  | 5
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Belægninger | Surface |  |  |  | 5
Active- | K01,ENT | Komponenter, K01-ARK (Components)
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Fast inventar | Fixtures | Inventar | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Løst inventar | Fixtures | Inventar | 3 | 4 | 5
Active- |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Sanitet | Sanitation | VVS komponenter | 3 | 4 | 5
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Slangevindere | Fire hose box | VVS komponenter |  | 4
Active- | K09,ENT | Øvrige, K09-KON (Miscellaneous K09 STR)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str) | Lejer | Bearings |  |  | 4 | 4
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Inactive |  |  | K09 - Konstruktioner (Str)
Active- | K07,ENT | EL - Teknikrum/Teknikområder (Technical supplier rooms / Technical areas)
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelbakker og fittings | Cable trays and fittings | El-føringsveje | 3 | 4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelstiger og fittings | Cable ladders and fittings | El-føringsveje | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Transformer | Transformer | El-komponenter | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Generatoranlæg | Generator | El-komponenter | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | UPS anlæg | UPS | El-komponenter | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Tavler | Switchboards | El-komponenter | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Rackskabe og krydsfelter | Rack cabinet | El-komponenter | 3 | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelrør/trækrør 50 mm. og derover | Cable conduits | El-komponenter |  |  | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Centraler (Nød- og paniklys, IBI, ADK, CTS, ITV, ABDL mv.) | Centrals | El-komponenter |  |  | 5
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Active- | K07,ENT | El - Skakte (lodrette hovedføringsveje) inkl. udfletninger (Shafts (vertical main routing) incl. Intersections)
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelbakker og fittings | Cable trays and fittings | El-føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelstiger og fittings | Cable ladders and fittings | El-føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelrør/trækrør 50 mm. og derover | Cable conduits | El-føringsveje |  |  | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Centraler (Nød- og paniklys, IBI, ADK, CTS, ITV, ABDL mv.) | Centrals | El-komponenter |  |  | 5
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Active- | K07,ENT | El - Vandrette hoved- og fordelingsførringsveje (Horizontal main routing and distribution)
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelbakker og fittings | Cable trays and fittings | El-føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelstiger og fittings | Cable ladders and fittings | El-føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelrør/trækrør 50 mm. og derover | Cable conduits | El-føringsveje |  |  | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Centraler (Nød- og paniklys, IBI, ADK, CTS, ITV, ABDL mv.) | Centrals | El-komponenter |  |  | 5
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Active- | K07,ENT | El - Komponenter og tilslutninger i rum (Components and connections in rooms)
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelbakker og fittings | Cable trays and fittings | El-føringsveje |  | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelstiger og fittings | Cable ladders and fittings | El-føringsveje |  | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Installationskanaler | Cable trunking | El-føringsveje |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelrør/trækrør 50 mm. og derover | Cable conduits | El-føringsveje |  |  | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Belysningsarmaturer | Lighting fixtures | El-komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Armaturskinner | Fixture track | El-komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Gulvbokse | Floor box | El-komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Sikkerhedsbelysning | Security lighting | El-komponenter |  |  | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Arbejdsstationer | Working stations | El-komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Monteringsmateriel (Stikkontakter, afbrydere, lampeudtag mv.) | Sockets, light point etc. | El-komponenter |  | 3*/3 | 5****/5
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Bevægelsescensor | Motions sensors | El-komponenter |  | 3*/3 | 4****/4
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Active- | K07,ENT | El - Generelt (Elec Miscellaneous)
Active- |  | Sekundære føringer (Additional routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelbakker | Cable trays | El-føringsveje
Active- |  | Sekundære føringer (Additional routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Installationskanaler | Cable trunking | El-føringsveje
Active- |  | Sekundære føringer (Additional routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabelrør/trækrør | Cable conduits | El-føringsveje
Active- |  | Sekundære føringer (Additional routings) | K07 - Elinstallationer (El) | Kabler | Cabling | El-føringsveje
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Detektor (Alarm, røgmeldere mv.) | Detector | El-komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K07 - Elinstallationer (El) | Indstøbningsdåser og rør | Wall box | El-komponenter
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Inactive |  |  | K07 - Elinstallationer (El)
Active- | K08 - VVS,ENT | VVS - Teknikrum/Teknikområder (Mech Technical supplier rooms / Technical areas)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Rør og fittings | Pipe and fittings | VVS føringsveje | 3 | 4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Sprinklerrør og fittings | Sprinkler pipes and fittings | VVS føringsveje | 3 | 4 | 4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Teknisk isolering | Insulation | VVS føringsveje |  | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Produktionsanlæg, vekslere, beholdere, hovedpumper, blandesløjfer, målerarrangement mv. | Plants, exchangers, tanks, main pumps, mixing loop etc. | VVS komponenter | 3 | 3 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Pumpe, filter, ventil | Pump, filter, valve | VVS komponenter |  | 3*/3 | 5*/5
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech) |  | Duct and fitting
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech) |  | Duct and fitting
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech) |  | Duct and fitting
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech) |  | Duct and fitting
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech) |  | Duct and fitting
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Active- | K08 - VVS,ENT | VVS - Skakte (lodrette hovedføringsveje) inkl. udfletninger (Mech Shafts (vertical main routing) incl. Intersections)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Rør og fittings | Pipe and fittings | VVS føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Sprinklerrør og fittings | Sprinkler pipes and fittings | VVS føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 4**/4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Teknisk isolering | Insulation | VVS føringsveje |  | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Pumper, filtre, ventiler | Pumps, filters, valves | VVS komponenter |  | 3*/3 | 5*/5
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Active- | K08 - VVS,ENT | VVS - Vandrette hoved- og fordelingsførringsveje (Mech - Horizontal main routing and distribution)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Rør og fittings | Pipe and fittings | VVS føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Sprinklerrør og fittings | Sprinkler pipes and fittings | VVS føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 4**/4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Teknisk isolering | Insulation | VVS føringsveje |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Fordelerrør | Distribution manifolds | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  |  | K08 - VVS (Mech) | Pumper, filtre, ventiler | Pumps, filters, valves | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5*/5
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Active- | K08 - VVS,ENT | VVS - Komponenter og tilslutninger i rum (Mech - Components and connections in rooms)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Rør og fittings | Pipes and fittings | VVS føringsveje |  | 4***/4 | 5
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Sprinklerrør og fittings | Sprinkler pipes and fittings | VVS føringsveje |  | 4***/4 | 4***/4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Teknisk isolering | Insulation | VVS føringsveje |  | 4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Radiatorer | Radiators | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Slangevindere | Hose reels | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Gulvafløb | Floor drains | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Fancoils | Fancoils | VVS komponenter |  | 4*/4 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Udtag | Outlet | VVS komponenter |  | 3*/3 | 5
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Sprinklerhoveder | Sprinklers | VVS komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Active- | K08 - VVS,ENT | VVS - Generelt (Mech General)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Pexrør | PEX pipe | VVS føringsveje
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - VVS (Mech) | Gulvvarme | Floor heating | VVS føringsveje
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Bæringer | Hangers | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Sanitet | Sanitation | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Følere | Sensors | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Udluftningsventiler | Breather valves | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Fastspændinger | Anchors | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Ekspansionsstykker | Expansion pieces | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Aftapningshaner | Taps | VVS komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - VVS (Mech) | Kontraventiler | Check valves | VVS komponenter
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Inactive |  |  | K08 - VVS (Mech)
Active- | K08 - VENT,ENT | Ventilation - Teknikrum/Teknikområder (Ventilation Technical supplier rooms / Technical areas)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Kanaler og fittings | Ducts and fittings | Vent. føringsveje | 3 | 4 | 4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Teknisk isolering | Insulation | Vent. føringsveje |  | 4 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Ventilationsaggregat/ventilator | Aggregates | Vent. komponenter | 3 | 3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Luftindtag | Intakes | Vent. komponenter | 3 | 3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Afkast | Return hood | Vent. komponenter | 3 | 3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Lyddæmpere | Silencers | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Brand- og røgspjæld | Fire and smoke damper | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Afspærrings-, kontrakspjæld og volustater | Shut-off damper and volustat | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- | K08 - VENT,ENT | Ventilation - Skakte (lodrette hovedføringsveje) inkl. udfletninger (Ventilation Shafts (vertical main routing) incl. Intersections)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Kanaler og fittings | Ducts and fittings | Vent. føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Teknisk isolering | Insulation | Vent. føringsveje |  | 4 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Lyddæmpere | Silencers | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Brand- og røgspjæld | Fire and smoke dampers | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Afspærrings-, kontrakspjæld og volustater | Shut-off dampers and volustats | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Zonevarme- og zonekøleflader | Ducts and fittings | Vent. komponenter |  | 4*/4 | 4
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- | K08 - VENT,ENT | Ventilation - Vandrette hoved- og fordelingsførringsveje (Ventilation - Horizontal main routing and distribution)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Kanaler og fittings | Duct and fittings | Vent. føringsveje | 3*/3 | 4**/4 | 4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Teknisk isolering | Insulation | Vent. føringsveje |  | 4 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Lyddæmpere | Silencer | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Brand- og røgspjæld | Fire and smoke damper | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Afspærrings-, kontrakspjæld og volustater | Shut-off damper and volustat | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- |  |  | K08 - Ventilation (Vent) | Zonevarme- og zonekøleflader | Ducts and fittings | Vent. komponenter |  | 4*/4 | 4
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- | K08 - VENT,ENT | Ventilation - Komponenter og tilslutninger i rum (Ventilation - Components and connections in rooms)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Kanaler og fittings | Ducts and fittings | Vent. føringsveje |  | 4***/4 | 4
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Teknisk isolering | Insulation | Vent. føringsveje |  | 4 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Lyddæmpere | Silencers | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Brand- og røgspjæld | Fire and smoke damper | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Afspærrings-, kontrakspjæld og volustat | Shut-off damper and volustat | Vent. komponenter |  | 3*/3 | 4*/4
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Ventilationsarmaturer | Air terminals | Vent. komponenter |  | 4*/4 | 4
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- | K08 - VENT,ENT | Ventilation - Generelt (Ventilation General)
Active- |  | Føringer (Routings) | K08 - Ventilation (Vent) | Flex-stykker | Flex ducts | Vent. føringsveje
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Muffer og nipler | Couplings | Vent. komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Bæringer | Hangers | Vent. komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Indreguleringsspjæld | Balancing damper | Vent. komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Følere | Sensors | Vent. komponenter
Active- |  | Komponenter (Components) | K08 - Ventilation (Vent) | Renselemme | Cleaning doors | Vent. komponenter
Inactive |  |  | K08 - Ventilation (Vent)
Active- | K01,K02,K07,K08 - VENT,K08 - VVS,K09,ENT | Systemleverancer (System supplies)
Inactive |  |  | K01 - Arkitekt (Arc) | Badekabine | Bath Cabin | Badekabiner |  | 4 | 4
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Active- | K01,K02,K07,K08 - VENT,K08 - VVS,K09,ENT | Noter (Notes)
Inactive |  | Note 1 | K01 - Arkitekt (Arc) | -
Inactive |  | Note 2 | K01 - Arkitekt (Arc) | -
Inactive |  | Note 3 | K01 - Arkitekt (Arc) | -
Inactive |  | Note 4 | K01 - Arkitekt (Arc) | -
Inactive |  | Note 5 | K01 - Arkitekt (Arc) | -
Inactive |  | Note 1 | K02 - Landskabsarkikt (Land) | -
Inactive |  | Note 2 | K02 - Landskabsarkikt (Land) | -
Inactive |  | Note 3 | K02 - Landskabsarkikt (Land) | -
Inactive |  | Note 4 | K02 - Landskabsarkikt (Land) | -
Inactive |  | Note 5 | K02 - Landskabsarkikt (Land) | -
Active- |  | Note * | K07 - Elinstallationer (El) | Der modelleres komponenter i områder/rum hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note ** | K07 - Elinstallationer (El) | Der modelleres udfletninger i skakte og knudepunkter hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note *** | K07 - Elinstallationer (El) | Der modelleres tilslutninger til komponenter i rum hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note **** | K07 - Elinstallationer (El) | Der modelleres 3D komponenter i rum, hvor koordinering er påkrævet. I øvrige rum er el-komponenter modelleret som 2D objekter/symboler
Inactive |  | Note ***** | K07 - Elinstallationer (El) | -
Active- |  | Note * | K08 - VVS (Mech) | Der modelleres komponenter i områder/rum, hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note ** | K08 - VVS (Mech) | Der modelleres udfletninger i skakte og knudepunkter, hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note *** | K08 - VVS (Mech) | Der modelleres tilslutninger til komponenter i rum, hvor koordinering er påkrævet
Inactive |  | Note **** | K08 - VVS (Mech) | -
Inactive |  | Note ***** | K08 - VVS (Mech) | -
Active- |  | Note * | K08 - Ventilation (Vent) | Der modelleres komponenter i områder/rum, hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note ** | K08 - Ventilation (Vent) | Der modelleres udfletninger i skakte og knudepunkter, hvor koordinering er påkrævet
Active- |  | Note *** | K08 - Ventilation (Vent) | Der modelleres tilslutninger til komponenter i rum, hvor koordinering er påkrævet
Inactive |  | Note **** | K08 - Ventilation (Vent) | -
Inactive |  | Note ***** | K08 - Ventilation (Vent) | -
Active- |  | Note * | K09 - Konstruktioner (Str) | Modellering af grovbeton, understøbning og afretningslag er forbundet med en vis usikkerhed. Der vil være afvigelser mellem det modellerede og den endelige udformning på pladsen.
Active- |  | Note ** | K09 - Konstruktioner (Str) | For pæle, spunsvægge og jordankre vil der altid være mindre geometrisk afvigelser mellem det modellerede, og det der udføres endeligt på pladsen.
Active- |  | Note *** | K09 - Konstruktioner (Str) | For præfabrikerede betonelementer, der vil detaljering af 3D-modellen og de tilhørende egenskaber afhænge af den valgte model i bips A113. En valgt model i A113 kan godt udmønte sig i forskellige detaljeringsniveauer i 3D-modellen. Bygningsdelsspecifikationerne for hvert informationsniveau med billede og tilhørende tekst er generelt gældende, men der kan i nærværende leverancespecifikation yderligere tilvælges objekter, der skal modelleres i 3D. Yderligere objekter i 3D-modellen kan være: Korrugerede rør, armering i korrugerede rør, indstøbningsdele (indbefatter el-indstøbninger) og 3D-armering. Man kan tilvælge yderligere objekter i 3D-modellen ved at rette fra "Inactive" til "Active" for de objekter, man ønsker.
Active- |  | Note **** | K09 - Konstruktioner (Str) | I relation til murværk og lignende konstruktioner bestående af blokke, der modelleres en sammenhængende væg eller lignende. Enkeltstående mursten/blokke og fuger modelleres ikke.
Active- |  | Note ***** | K09 - Konstruktioner (Str) | Detaljering af stål i 3D-modellen omfatter forventet/fastlagt/endelig profilgeometri og placering i rummet. Detaljering af samlinger og opdeling af opsvejste profiler i eksempelvis flangeplader og krop er ikke indeholdt.
Active- |  | Note ****** | K09 - Konstruktioner (Str) | Detaljering af stålplader (massive plader, gitterriste, trapezplader og lignende) i 3D-modellen omfatter forventet/fastlagt/endelig profilgeometri og placering i rummet. Der modelleres som overordnede plader, der fylder en flade ud. Eksempelvis vil trapezplader ikke være delt op en hver enkelt del plade lige som gitterriste ikke vil have hver enkelt ribbe modelleret.
Inactive
Inactive
Note on M11: Udgangspunktet er, at modelleringsomfanget svarer til omfang beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Planlægning, 2012, Tillæg 8.4, Digital projektering. Med modelleringsomfang, så menes om en bygningsdel modelleres alle steder i bygværket eller kun i udvalgte områder. The basis is that the level of modelling is based on the description in: Byggeri og Planlægning, 2012, Tillæg 8.4, Digital projektering. By modelling scope is meant whether a buidling part is modelled at all locations or only in specific locations.
SHOW ALL ROWS
HIDE INACTIVE ROWS
K01 - Arkitekt (Arc)
K02 - Landskab (Land)
K07 - Elinstallationer (El)
K08 - Ventilation (Vent)
K09 - Konstruktioner (Str)
ENT - Entreprenør (Contr)
SHOW ONLY:
K08 - VVS (Mech)

## Def. installationer
Dikon Leverancespecifikation for Bygningsmodeller baseret på CCS infomationsniveauer Definitioner for installationer
Hovedføringsvej
|  | Fordelingskanal/rør/bakke |  |  | Teknikområde på tag
[7 empty] | Skakt |  | Teknikrum / teknik områder
|  |  |  | Hovedføringsvej |  |  |  |  | Skakt
|  |  |  | Rum #2 |  |  |  | Rum #3 | Hovedføringsveje
Rum
|  | Tilslutningskanal/rør/bakke | [6 empty] | Etageadskillelse
[6 empty] | Hoved- føringsveje |  | Hovedføringsvej
|  |  |  | Teknik rum |  | Gangareal |  | Rum #1
| Definition af føringsveje |  |  | Principopstalt af en bygning